## その１
別記様式第１６
誘導灯及び誘導標識点検票
名称 | [10 empty] | 防火 管理者
所在 | [10 empty] | 立会者
点検種別 |  | 機 器 |  |  | 点検年月日
点検者 |  | 資格 | 番号 |  | 点検者 所属会社 |  | 社名 |  |  |  |  | TEL
|  | 氏名 |  |  |  |  | 住所
点検項目 | [5 empty] | 点検結果 | [6 empty] | 措置内容
[6 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判定 | 不良内容
[6 empty] | 避難口 |  | 通路 | 客席
機器点検
誘導灯 | 外箱・ 表示面 |  |  | 種類
視認障害等
外形
表示
| 非常電源 (内蔵型) |  |  | 外形
表示
機能
光源
点検スイッチ
ヒューズ類
結線接続
| 信号装置等 | 外形
結線接続
機能
誘導標識 | 外形
視認障害等
採光
備考
測定機器 | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |  | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名
備考 | 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別･容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判別欄は、正常の場合は○印､不良の場合は×印を記入し､不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 配線
別記様式第２６
|  |  |  | 配線点検票(設備名 |  |  |  |  | 誘導灯及び誘導標識 | [5 empty] | ）
名称 | [11 empty] | 防火 管理者
所在 | [11 empty] | 立会者
点検種別 |  | 総合 |  |  |  | 点検年月日
点検者 |  | 資格 | 番号 |  |  | 点検者 所属会社 | 社名 | [5 empty] | TEL
|  | 氏名 |  |  |  |  | 住所
点検項目 | [5 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 措置内容
[6 empty] | 種別・容量等の内容 |  |  |  | 判定 | 不良内容
総合点検
専用回路
開閉器・遮断器
ヒューズ類
絶縁抵抗 | [5 empty] | 常用 | MΩ | 非常 | MΩ
耐熱保護
備考
測定機器 | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名 |  | 機器名 |  | 型式 |  | 校正年月日 |  | 製造者名
備考 | 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

## 別紙１
誘導灯及び誘導標識明細
件名 | [8 empty] | 点検期間
番号
設置個数
|  | 避難口 |  |  | 通路 |  |  | 階段 |  |  | 客室 |  |  | 措置
| 設置階 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
小計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
#REF!

## 別紙２ (hidden)
誘導灯及び誘導標識明細
件名 | [8 empty] | 点検期間
番号
設置個数
|  | 避難口 |  |  | 通路 |  |  | 階段 |  |  | 客室 |  |  | 措置
| 設置階 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
小計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
#REF!

## 別紙３ (hidden)
誘導灯及び誘導標識明細
件名 | [8 empty] | 点検期間
番号
設置個数
|  | 避難口 |  |  | 通路 |  |  | 階段 |  |  | 客室 |  |  | 措置
| 設置階 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
小計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
#REF!

## 別紙４ (hidden)
誘導灯及び誘導標識明細
件名 | [8 empty] | 点検期間
番号
設置個数
|  | 避難口 |  |  | 通路 |  |  | 階段 |  |  | 客室 |  |  | 措置
| 設置階 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
小計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
#REF!

## 別紙５) (hidden)
誘導灯及び誘導標識明細
件名 | [8 empty] | 点検期間
番号
設置個数
|  | 避難口 |  |  | 通路 |  |  | 階段 |  |  | 客室 |  |  | 措置
| 設置階 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数 | メーカ名 ・型式 | 種別 | 台数
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
小計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
備考
#REF!